

巴南区限额以下工程建设项目比选文件




项 目 名 称：巴南区南泉老旧街区城市更新改造项目-地下综合配套及线缆改造工程设计（配电安装、改造工程）
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巴南区南泉老旧街区城市更新改造项目-地下综合配套及线缆改造工程设计（配电安装、改造工程）进行比选。欢迎符合条件的承包商前来参加。
一、比选内容
	项目内容
	最高限价（元）
	资金来源
	备注

	巴南区南泉老旧街区城市更新改造项目-地下综合配套及线缆改造工程设计（配电安装、改造工程）
	81900
	集团统筹
	


二、承包商资格要求
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.成立三年以上的，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
注：1-6条由承包商自行承诺，详见响应文件格式（四）。
（二）资格条件
供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质及以上资质。
注：提供有效的资质证书副本复印件或扫描件并加盖单位公章
三、服务内容及要求
（一）项目概况
为有效盘活国有资产，提升整体价值，加快推动南温泉片区整体开发与产业能级提升，促进区域文旅融合与消费升级。我司拟推进南泉老旧街区城市更新改造项目。该项目共12栋别墅、配楼、丽筠酒店、温泉会所及公园，主要包含装修装饰、基础设施建设，装修面积约3.89万平方米，完成本次约4000kVA容量电力工程设计。
（二）服务内容
包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、设计变更、技术交底、施工现场服务等，确保设计成果符合国家相关规范、标准及项目建设要求。
（三）服务要求
1. 设计质量要求：设计成果必须符合国家现行的设计规范、标准、规程及相关法律法规要求，满足项目建设需求，通过相关部门的审查验收。设计单位应保证设计文件的完整性、准确性和合理性，对设计质量终身负责。 
2. 设计进度要求：按照合同约定的时间节点，分阶段提交设计成果。各阶段设计成果提交时间应在签订合同后明确约定，如因设计单位原因导致设计进度延误，影响项目整体进度，设计单位应承担相应违约责任 。
3. 现场服务要求：在项目施工阶段，设计单位应根据项目需要及时派驻设计代表常驻施工现场，提供现场技术指导和服务，及时解决施工过程中与设计有关的问题。设计代表应具备相应的专业知识和能力，能够快速响应并处理现场问题，确保施工顺利进行。
四、项目商务要求
（一）服务期限
合同签订后30个日历日。
（二）付款方式
方案设计成果提交后10个工作日内支付至设计费的30%，施工图提交成果资料后10个工作日内支付至设计费的100%。
（三）其他
1.成交承包商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。
2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
3.本项目不允许转包、挂靠。
4.本项目所涉及需提供的佐证材料和有关复印件，均需加盖公章。
五、资格审查及评标办法
（一）资格审查
符合“二、承包商资格要求”的所有要求。
评审办法
本项目采用经评审的综合评分法评审方法。
本项目采用综合评分法，具体如下：	
1.分值构成 （总分100分）：报价30分；技术部分70分；
2.报价（30分）：有效的竞采报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
竞采报价得分＝（评标基准价/竞采报价）×价格权重×100。（按四舍五入法保留两位小数）。
3.技术部分（70分）
投标人查勘现场后对接国网重庆市南供电分公司后编制项目实施方案，招标人根据投标人编制方案酌情打分，优秀55-70分，良好35-55分，合格0-35分。
（三）出现下列情况之一的，应当取消其参与承包商比选资格：
1.不具备比选文件中规定的资格要求的；
2.报价超过比选文件中规定的最高限价的；
3.承包商串通投标的；
4.法律、法规规定的其他无效情形。
六、联系方式
采购人：重庆巴通商业运营管理集团有限公司
联系人：赵老师
电  话：19922383767
地  址：重庆市巴南区龙洲大道265号
七、承包商提交响应文件
（一）承包商提供的响应文件需装入大袋中密封并加盖公章，并在封套上写明如下内容：
比选人名称：                         
比选申请人名称：   （全称并加盖单位法人章） 
（项目名称）比选响应文件
在2026年 6月 26 日 9 时 30 分（开标时间）前不得开启
（二）比选响应文件递交的时间为：比选当日现场递交。
（三）比选和开标地点：重庆市巴南区龙洲大道265号
[bookmark: _GoBack]（四）开标时间：2026年 6月 26 日 9 时 30分（北京时间）
（五）逾期送达或者不按照比选文件要求密封的申请文件，应当拒收。
八、资格审查及评标办法
（一）评审人员和监督人员签到。
（二）现场收取投标文件（密封袋形式）。
（三）承包商法定代表人或授权人签到。
（四）对投标文件密封情况进行检查。
（五）对承包商法定代表人或授权人进行身份确认（核验身份证原件和代理人授权委托书原件），若经核实上述材料与实际不符的，不得参与比选。
（六）承包商确认报价并签字。
（七）对承包商提供的比选文件进行资格审查和符合性审查。
（八）报告评审结果。
（九）评审结束。
注：在不违背相关法律法规规定的情况下，项目单位可根据项目实际情况对比选文件范本进行适当调整。




















                   
附件


响应文件（格式）

项目名称：巴南区南泉老旧街区城市更新改造项目-地下综合配套及线缆改造工程设计（配电安装、改造工程）


响 应 文 件

  


承包商：　           （盖单位公章）


 年    月    日
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一、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

法定代表人（负责人）授权委托书
致：（项目单位名称）：
（法定代表人/负责人名称）是（承包商名称）的法定代表人/负责人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                    法定代表人/负责人：
（签字或盖章）                  （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）
（承包商公章）
年   月   日








二、报价函
报价函
（比选人）：
我方收到                        （项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。
1.愿意按照比选文件中的要求，提供本项目的服务，报价为         元。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质档  份。
3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方比选文件的规定和要求及评审办法。
5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受相关法律法规给予的惩罚。
6.我方若中选，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

承包商名称（公章）：
年   月   日




三、资格文件
1、竞选人须具备建设行政主管部门颁发的有效的电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质及以上资质。
2、具备有效的营业执照。


















四、诚信承诺书
项目名称：巴南区南泉老旧街区城市更新改造项目-地下综合配套及线缆改造工程设计（配电安装、改造工程）

致：（比选人）：

（承包商名称）郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受项目单位的检查验证，符合比选文件要求的承包商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。


（承包商公章）
年   月   日



五、询比文件规定的其他资料




（结束）


— 13 —


