重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审查记录表(一审)

| 工程名称 |  | 木洞中坝岛大门形象地标建设项目 |  |  | 审查编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  | 专 业 | 结构 |  |
| 审 查 人 |  |  | 复 审 人 |  |  | 2026年7月13日 |  |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 |  |  |  | 规范条文编号 | 违规类型 |
| 1 |  | 基础设计说明：地基压实系数不宜低于0.97. 回复：修改地基压实度系数为0.97. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钢结构补充防火验算。 回复：补充钢结构防火计算书。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 明确基础埋深，核实基础抗倾覆。 回复：经复核基础零应力区面积不大于15%，满足抗倾覆计算。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明: 1. 审查人、复审人应为手签名;    2. 违规类型中违反强制性条文及存在严重安全隐患的应用“ * ” 符号注明；  3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文；4.涉及安全工程特征与主体工程截然不同、规模较大的附属工程特别是边坡工程应单独填写审查记录表。